研究生工程实践课程秋学期方案

——AI 编程工具驱动的生理信号与智能系统端云部署

一、课程任务（秋学期）

本课程以“AI 编程工具”贯穿始终，按“环境 → 数据 → 端 → 边缘 → 云端”五阶段递进，覆盖生理与医学数据获取、识别与预测、边缘推理到云端部署的完整工程闭环。

| 阶段 | 主题 | 核心目标 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 数据库与 AI 辅助识别预测 | 查找生理信号（心电/脑电/睡眠/跌倒）与医学图像数据库，用 AI 辅助实现识别与预测 |
| 第二阶段 | 树莓派心电采集与信号分析，边缘深度学习模型部署，云端部署 | 树莓派 + ECG 采集模块，实现心电信号分析与识别，设计轻量深度学习模型，量化并部署到树莓派，构建端云协同的云端部署系统 |
| 基本工具和方法 | AI 编程环境与方法 | 配置 Claude Code + DeepSeek 环境，掌握 AI 辅助编程、Vibe Coding、Harness Engineering |

第一阶段：AI辅助下的智能算法编程实现

通过选择心电监护、脑电检测、睡眠监测、跌倒监护、医学图像等任一场景，设定需求（疾病识别与预测），通过公开数据库的查找、下载数据，采用AI辅助生成代码完成识别与预测基线模型。工作实践量：约 1 个月

AI 辅助识别与预测的统一方法

Vibe Coding × Harness Engineering 闭环：每个场景都遵循“自然语言描述需求 → AI 生成 → 运行 → 测试 → 评估 → 评审 → 回滚”，用 Vibe Coding 提效、用 Harness 保底；

数据加载与预处理：pyEDFlib / wfdb（心电、脑电、睡眠 EDF）、pydicom / OpenCV（医学图像）、scipy / numpy；

典型任务：心律失常分类、癫痫发作检测、睡眠呼吸暂停筛查、跌倒检测、皮肤病变良恶性分类、胸片异常检测、眼底血管 / 脑肿瘤分割；

AI 辅助实现：用 Claude Code + DeepSeek 生成数据加载、预处理、特征提取与分类代码，人工审查数据划分与评估指标，确保无数据泄漏；

评估：混淆矩阵、ROC/AUC、灵敏度 / 特异性、交叉验证，与文献量级对比。

第一阶段产出：数据集探索笔记 + 识别与预测基线模型（任选一个：心律失常分类、癫痫发作检测、睡眠呼吸暂停筛查、跌倒检测、医学图像分类），每份附 Vibe × Harness 使用日志与评估报告。

在10月16日集中课程汇报，并交付报告。

（一）心电（ECG）——心律失常识别与预警

识别与预测问题：房颤是卒中的重要可干预危险因素，但阵发性房颤常无症状、难以在诊室内捕捉。任务是心律失常的自动分类与预警：预处理（50 Hz 陷波 +带通滤波）→ QRS 检测与 RR 间期 / HRV 特征 → 早搏 / 房颤等模型分类，输出异常提示。

| 数据库 | 链接 | 内容与规模说明 |
| --- | --- | --- |
| MIT-BIH Arrhythmia Database（PhysioNet） | https://physionet.org/content/mitdb/ | 1975–1979 年 Beth Israel 医院与 MIT 合作采集的 48 条 30 分钟双通道动态心电记录（360 Hz，11 bit）。每条记录由 ≥2 名心内科医生独立逐搏标注 R 波位置与心搏类型，共约 11 万个心搏标注，覆盖正常、室性/室上性早搏、房颤、室颤等，是心律失常自动检测算法的国际标准基准。 |
| PTB-XL | https://physionet.org/content/ptb-xl/ | 德国 PTB 诊断心电数据库的扩展版，共 21,837 条 12 导联 ECG（10 秒，500 Hz，16 bit），来自 18,885 名患者。按 SCP 语句编码标注 5 大类 71 种诊断标签（正常、心肌梗死、传导阻滞、ST/T 改变、心室肥厚等），是目前规模最大、公开可用的 12 导联心电数据集。 |
| CPSC 2018 （中国生理信号挑战赛） | http://2018.icbeb.org/Challenge.html https://physionet.org/content/challenge-2018/ | 2018 中国生理信号挑战赛数据集，共 9,831 条 12 导联 ECG（6–60 秒，500 Hz），由 11 家医院采集。标注正常及 8 类心律失常（房颤、室性早搏、心动过速等），中文社区资料丰富，适合心律失常多分类入门。 |
| PhysioNet/CinC 2017 | https://physionet.org/content/challenge-2017/ | 2017 Computing in Cardiology 挑战赛数据，共 8,528 条单导联（Ⅰ导联）心电记录（9–60 秒，300 Hz），标注正常、房颤、其他心律失常、噪声四类，面向可穿戴单导联设备，是房颤自动检测的主流公开基准。 |

Vibe Coding × Harness Engineering 结合与使用方式

| 环节 | 结合方式与使用细节 |
| --- | --- |
| Vibe Coding · 需求与提示词 | 用自然语言描述：“使用Python的wfdb读MIT-BIH记录 100，做 0.5–40 Hz 带通与 50 Hz 陷波，检测 QRS 并提取 RR 间期与 HRV 特征，训练 1D-CNN 做室性早搏二分类。”提示词中附带采样率(360 Hz)、通道数与输出要求，并让其先打印数据形状核对。 |
| Vibe Coding · 生成—运行—修正 | Claude Code 生成读取/滤波/QRS/特征/模型代码后立即运行，把报错（wfdb 通道名、标签对齐等）回喂模型迭代；用 DeepSeek 批量生成多模型变体与可视化脚本。 |
| Harness · 测试与评估 | pytest 断言：读取返回的信号长度>0、采样率=360 Hz、标签长度=信号长度、类别数正确；以官方标注为金标准输出混淆矩阵与精确率/召回率；数据按“记录”划分（同一患者片段不得同时出现在训练与测试集），防止泄漏。 |
| Harness · 环境/评审/回滚 + 闭环 | AI 使用日志记录提示词与人工修改；评审门核对滤波参数与数据划分；闭环为“描述→生成→运行→测试→评估→评审→提交”。 |

（二）脑电（EEG）-癫痫发作检测与预警

识别与预测问题：癫痫患者（尤其是难治性与夜间发作）存在发作时无人知晓、延误救治的风险。任务是对多通道脑电进行发作自动检测与预警：预处理（带通滤波+工频陷波+去伪迹）→ 频带功率与时频特征提取 → CNN / CNN-LSTM 分类，量化后边缘实时检测，输出发作起止时间并触发预警。

| 数据库 | 链接 | 内容与规模说明 |
| --- | --- | --- |
| CHB-MIT （PhysioNet） | https://physionet.org/content/chbmit/ | 波士顿儿童医院采集的儿童癫痫脑电数据库，23 名儿科患者，共 686 条多通道头皮脑电（256 Hz，EDF 格式），标注 198 次癫痫发作的起止时间，是癫痫发作自动检测最常用的公开基准。 |
| TUH EEG Seizure Corpus | https://isip.piconepress.com/projects/tuh_eeg/ | Temple 大学医院采集的大规模临床脑电语料，含数千条发作与非发作记录及发作起止标注，覆盖多年龄段与多种电极配置，用于发作检测模型的训练与跨中心验证。 |
| Siena Scalp EEG | https://physionet.org/content/siena-scalp-eeg/ | 14 名癫痫患者的头皮脑电记录，含发作标注，规模较小，适合作为小样本验证集。 |

Vibe Coding × Harness Engineering 结合与使用方式

| 环节 | 结合方式与使用细节 |
| --- | --- |
| Vibe Coding · 需求与提示词 | 提示词：“读 CHB-MIT 的 EDF，0.5–50 Hz 带通＋工频陷波＋去伪迹，2 s 滑窗切段，提取 δ/θ/α/β/γ 频带功率，训练 CNN-LSTM 做发作/非发作二分类。”明确标注文件(ch*_seizures 起止)如何映射到片段标签。 |
| Vibe Coding · 生成—运行—修正 | 生成 EDF 读取、滤波、滑窗、频带特征、模型代码后立即运行，依据报错（通道数、发作标注解析）迭代；DeepSeek 批量生成不同窗口长度与时频特征变体对比。 |
| Harness · 测试与评估 | pytest 断言：EDF 通道数与采样率正确、片段标签与发作标注对齐、正负样本计数一致；发作样本不平衡，报告灵敏度/特异度/AUC 与混淆矩阵；用“受试者间划分”(leave-one-subject-out)防止同一患者片段泄漏；早停防过拟合。 |
| Harness · 环境/评审/回滚 + 闭环 | 评估脚本固定随机种子保证可复现；评审门核对频带与发作判定阈值；闭环迭代直至灵敏度与误报率达标。 |

（三）睡眠监测-睡眠呼吸暂停筛查

识别与预测问题：阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA）患病率高、与心脑血管疾病密切相关，但大量患者未获诊断。任务是基于血氧 / 心电 / 呼吸信号进行呼吸事件检测与 AHI（呼吸暂停低通气指数）估计：预处理 → 血氧下降事件（ODI）→ CNN-BiLSTM / Transformer 分类呼吸事件（正常/阻塞/中枢/低通气），输出 AHI 与 OSA 严重度分级。

| 数据库 | 链接 | 内容与规模说明 |
| --- | --- | --- |
| Apnea-ECG （PhysioNet） | https://physionet.org/content/apnea-ecg/ | 70 条整夜记录（约 8 小时），单导联 ECG + 呼吸信号，由专家逐分钟标注呼吸暂停（正常/暂停/低通气），是睡眠呼吸暂停检测的经典基准。 |
| Sleep-EDF Expanded | https://physionet.org/content/sleep-edfx/ | 197 条整夜多导睡眠（PSG）记录，含脑电、眼电、肌电与睡眠分期专家标注，用于睡眠分期与呼吸事件相关研究。 |
| UCD Sleep Apnea （St. Vincent's） | https://physionet.org/content/ucddb/ | 25 名疑似 OSA 患者的多导睡眠记录（SpO2、呼吸、ECG 等），用于 OSA 筛查算法验证。 |

Vibe Coding × Harness Engineering 结合与使用方式

| 环节 | 结合方式与使用细节 |
| --- | --- |
| Vibe Coding · 需求与提示词 | 提示词：“读 Apnea-ECG，从 ECG 提取呼吸调制与心率变异性，按分钟滑窗，训练 CNN-BiLSTM 做呼吸事件分类，并由逐分钟结果估算 AHI。”附标注单位(分钟)与输出(正常/暂停/低通气)约定。 |
| Vibe Coding · 生成—运行—修正 | 生成 ECG 特征、分钟窗、分类器与 AHI 计算代码后运行，依据报错（记录长度、逐分钟标注对齐）迭代；DeepSeek 批量生成 Transformer/BiLSTM 等多模型与可视化。 |
| Harness · 测试与评估 | pytest 断言：分钟标注数量=记录时长、预测长度与标注一致；双指标：逐分钟分类准确率/Cohen κ ＋ AHI 与金标准的 Pearson 相关；按“受试者”划分防泄漏；按 AHI 阈值做 OSA 轻/中/重度分级并报告分级一致率。 |
| Harness · 环境/评审/回滚 + 闭环 | 环境锁定保证 wfdb/scikit-learn 版本可复现；GitHub Actions 自动跑测试与评估；评审门核对 AHI 定义与阈值；闭环从“能分类”推进到“分级临床可用”。 |

（四）跌倒监护——跌倒检测与老人监护

识别与预测问题：独居老人跌倒后无法及时求救是重大安全风险。任务是基于惯性传感器（加速度 / 陀螺仪）或视频姿态实时识别跌倒并区分日常活动：特征（加速度幅值、倾角、姿态）→ CNN / LSTM / One-Class SVM 异常检测 → 轻量模型边缘部署，触发紧急报警（<2 s），并兼顾隐私（边缘处理、不传原始图像）。

| 数据库 | 链接 | 内容与规模说明 |
| --- | --- | --- |
| SisFall | https://sistemic.udea.edu.co/en/research/projects/english-falls/ | 38 名受试者（19 名年轻 + 19 名老年），采集加速度计、陀螺仪与磁力计数据，含 19 类日常活动与 15 类跌倒（前/后/侧向、晕厥等），是跌倒检测最常用的公开数据集。 |
| UR Fall Detection | http://fenix.ur.edu.pl/~mkepski/ds/uf.html | 70 个序列（30 次跌倒 + 40 次日常活动），提供深度图像、同步加速度计与人体关节位置，适合视频 / 深度与惯性融合的跌倒检测。 |
| MobiAct | https://bmi.hmu.gr/the-mobifall-and-mobiact-datasets-v2-0/ | 66 名受试者使用智能手机采集的 11 类日常活动与 4 类跌倒的加速度计 / 陀螺仪数据，贴近真实可穿戴场景。 |

Vibe Coding × Harness Engineering 结合与使用方式

| 环节 | 结合方式与使用细节 |
| --- | --- |
| Vibe Coding · 需求与提示词 | 提示词：“读 SisFall CSV，计算加速度幅值 SMV、倾角与姿态特征，滑窗切段，训练 CNN/LSTM 与 One-Class SVM 区分跌倒与日常活动(ADL)。”明确采样率(200 Hz)、传感器轴与跌倒/ADL 标签。 |
| Vibe Coding · 生成—运行—修正 | 生成数据加载、特征、窗口、模型代码后运行，依据报错（列名、传感器量程、标签映射）迭代；DeepSeek 批量生成不同窗口与阈值策略对比。 |
| Harness · 测试与评估 | pytest 断言：IMU 采样率、窗口重叠、跌倒/ADL 标签分布正确；跌倒漏报代价高，重点报告灵敏度与误报率(FPR)，并约束检测延迟<2 s；留一受试者交叉验证；INT8 量化前后精度对比。 |
| Harness · 环境/评审/回滚 + 闭环 | uv 锁定 numpy/torch 依赖并固化随机种子；评审门核对阈值与隐私要求（边缘处理不传原始图像）；闭环把模型压缩后部署到树莓派实时报警。 |

（五）医学图像——病变识别与分割

识别与预测问题：皮肤癌早筛、胸片异常检测、眼底血管与脑肿瘤分割等。任务包括图像分类（轻量 CNN / MobileNet / EfficientNet，迁移学习）与语义分割（U-Net 系列），量化后离线推理，输出类别 / 置信度或分割掩膜。

| 数据库 | 链接 | 内容与规模说明 |
| --- | --- | --- |
| MedMNIST 系列 （PathMNIST / BloodMNIST / DermaMNIST / PneumoniaMNIST 等） | https://medmnist.com/ https://github.com/MedMNIST/MedMNIST | 十余个标准化为 28×28（另提供 64/128/224 分辨率）的轻量医学图像基准，覆盖病理切片（PathMNIST）、血细胞（BloodMNIST）、皮肤镜（DermaMNIST）、胸片（PneumoniaMNIST）、眼底（RetinaMNIST）、器官切片（OrganMNIST）等，规模从数千到数十万张不等，格式统一、下载即用，非常适合快速搭建分类基线。 |
| ISIC Archive | https://www.isic-archive.com/ | 国际皮肤影像协作组织（ISIC）维护的皮肤镜图像档案库，累计数万张皮肤病变图像，标注黑色素瘤、痣、脂溢性角化病、基底细胞癌等良/恶性类别，配套历年 ISIC Challenge 的分割与分类任务，是皮肤癌 AI 辅助诊断的事实标准数据集。 |
| ChestX-ray14 / CheXpert | https://nihcc.app.box.com/v/ChestXray-NIHCC https://stanfordmlgroup.github.io/competitions/chexpert/ | ChestX-ray14（NIH）含 112,120 张正位胸片，用自然语言处理自动标注 14 种胸部疾病（肺炎、气胸、肺不张、结节等）；CheXpert（Stanford）含 224,316 张胸片、652,240 个标签，并提供“不确定标签”处理策略。二者是胸片多标签异常检测的主流基准。 |
| DRIVE / STARE / BraTS | https://drive.grand-challenge.org/ https://cecas.clemson.edu/~ahoover/stare/ https://www.synapse.org/Synapse:syn27046444 | DRIVE（40 张眼底彩照，血管分割金标准）、STARE（眼底血管分割）、BraTS（T1/T1ce/T2/FLAIR 多模态 MRI，脑肿瘤分割，MICCAI 挑战赛系列），分别用于眼底血管分割与脑肿瘤分割任务。 |

Vibe Coding × Harness Engineering 结合方式与使用细节

| 环节 | 结合方式与使用细节 |
| --- | --- |
| Vibe Coding · 需求与提示词 | 提示词：“用 MedMNIST 加载 DermaMNIST，标准化＋数据增强，迁移 MobileNet 微调做皮肤病变分类，输出混淆矩阵；或用 U-Net 分割 DRIVE 眼底血管。”附图像尺寸与类别数，让其先打印张量形状。 |
| Vibe Coding · 生成—运行—修正 | 生成数据加载、增强、模型、训练/评估代码后运行，依据报错（通道、标签、维度）迭代；DeepSeek 批量生成不同主干(EfficientNet/ResNet)与超参组合对比。 |
| Harness · 测试与评估 | pytest 断言：图像张量形状、标签范围、增强不改变标签类别；分类报告 AUC/准确率/F1，分割报告 Dice/IoU；严格按“样本 ID”分层划分 train/val/test，防同一患者图像跨集；类别不平衡用加权/上下采样并说明。 |
| Harness · 环境/评审/回滚 + 闭环 | 环境锁定 PyTorch 版本并固定随机种子保证可复现；GitHub Actions 自动训练小样本冒烟测试；评审门核对数据增强与迁移学习策略；闭环产出可部署的量化模型。 |

第二阶段：树莓派 + ECG 采集模块的心电信号分析与识别

搭建“树莓派 + 心电采集模块”实时生理信号采集平台，完成信号预处理、分析与在线识别。

要求：1.硬件搭建：采用心电等模拟前端 + 树莓派硬件构成硬件平台

2.算法处理：运用深度学习算法框架，在树莓派中运行心电等生理信号预处理算法、心率和心律分析算法

3.界面设计：模仿医用心电监护仪，完成心电等生理信号和关键参数的显示，自定义附属信息

4.实现云端数据汇聚，可通过 web 端和移动 App 访问

5. 设计并采用 3D 打印的方式制作设备外观和外壳（可选）

秋学期结束汇报，并提交报告。

（一）硬件方案

| 组成 | 方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主控 | 树莓派 （≥4GB，Raspberry Pi OS + Python 3.11+） | 采集、处理、分析、模型部署统一平台 |
| 心电 ECG 模块 | AD8232（单导联）/ ADS1292R（双导联 24-bit） | 含右腿驱动，SPI/模拟输出 |
| 供电与安全 | USB 充电宝或医疗级隔离电源 | 避免市电工频耦合，保证受试者安全 |

（二）采集与预处理

信号链：电极 → 采集模块 → ADC → SPI/I2C/UART → 树莓派 → Python；

采样率：ECG 250–500 Hz，满足奈奎斯特并留裕量；

预处理：50 Hz 工频陷波、基线漂移去除、带通滤波，信号质量检查（信噪比、接触不良检测）；

数据流：实时采集 → 环形缓冲 → 滤波 → 特征提取 → 在线识别 → 可视化/本地落盘。

（三）信号分析与识别

心电分析：QRS 检测（Pan-Tompkins）、RR 间期、心率变异性（HRV）时域（SDNN/RMSSD）与频域（LF/HF）；

在线识别：实时心律失常提示（早搏 / 房颤）、心率异常报警。

阶段产出：实时采集 + 信号分析 + 在线识别脚本，3 分钟采集数据与质量报告。

（四）树莓派深度学习模型设计与边缘部署

设计可部署在树莓派上的轻量深度学习模型，量化优化后在边缘端实时推理。

1.模型设计（云端/PC 训练）

信号类（ECG）：1D CNN、TCN、LSTM、轻量 Transformer，输入为滤波后的信号片段；

训练框架：PyTorch，严格训练/验证/测试划分，早停与过拟合治理。

2. 模型优化与导出

量化：FP32 → INT8 量化，剪枝、知识蒸馏缩小体积与算力需求；

导出：ONNX 或 TensorFlow Lite 格式，跨框架部署。

3.树莓派边缘部署与评估

推理引擎：例如，ONNX Runtime（ARM）；

部署流程：导出 ONNX → 量化 → 部署到树莓派 → 接入实时采集流 → 实时推理；

性能评估：推理延迟、内存占用、精度损失（INT8 后精度对比）、功耗。

阶段产出：端侧部署模型 + 树莓派实时推理 Demo + 性能评估报告。

（五）云端部署

将边缘采集与分析结果上传云端，构建端云协同的部署系统，实现存储、重算、可视化与服务化。

1.端云协同架构

树莓派（边缘采集 + 实时推理）→ MQTT/HTTP 上传 → 云端服务 → 云端模型复核/大模型分析 → 结果返回 + Web 可视化。

2.云端技术方案

部署平台：云服务器（阿里云 / 腾讯云 / 华为云 / AWS）或 Serverless / 容器编排；

模型服务化：云端部署重型模型（如胸片大模型、多模态分析），提供 API 网关；

数据存储与可视化：数据库 + Web 面板（Grafana / Dash / Streamlit）；

端云协同：边缘实时推理 + 云端复核、存储与批量重训。

阶段产出：云端部署系统 + 端云协同 Demo + 部署文档。

三、教学组织与分组

学生4-5人一组，设组长1名，明确角色分工并在各阶段轮换，兼顾“生物医学 + 信息/电子”跨专业组队。

四、参考信息：基本工具和方法-AI 编程环境搭建与方法（Claude Code + DeepSeek）

- AI辅助编程的基本工具与方法底座，构建“Claude Code 为 Agent 工作流 + DeepSeek 为低成本模型后端”的双引擎 AI 编程环境。对本课程的意义：显著降低编程门槛，使生物医学工程学生能快速搭建信号/图像处理流水线；把精力从语法细节解放到领域问题（信号分析、模型设计、系统集成），是本课程贯穿始终的方法主线。

（一）AI 辅助编程的背景与概况

1. 发展脉络

2021 年 GitHub Copilot 发布，AI 辅助编程进入实用化阶段；

2023–2025 年，以 GPT-4、Claude、DeepSeek 等为代表的大语言模型代码能力显著提升，代码生成、补全、调试、解释、重构能力达到可用水平；

2025 年 Andrej Karpathy 提出 “Vibe Coding”，标志编程范式由“逐行手写”转向“自然语言驱动 + 人机协作”。

2. 技术基础

基于 Transformer 的代码大模型（Codex、CodeLlama、DeepSeek-Coder、Qwen-Coder 等）在数万亿 token 代码语料上预训练，并经指令微调与强化学习（RLHF / GRPO）对齐；

上下文学习 + 检索增强（RAG）+ 工具调用（MCP / Agent）使模型能够读取项目上下文、调用外部工具、执行多文件操作。

3. 工具形态演进

代码补全（Copilot）→ 对话式编程（Cursor）→ Agent 式自主编程（Claude Code、Codex CLI），人机协作的颗粒度不断变粗、自动化程度不断提高。

（二）环境安装与配置

安装 Node.js 20+ 与 npm，安装 Claude Code（npm install -g @anthropic-ai/claude-code）；

账号与密钥：Anthropic（Claude Pro 订阅或 API Key）＋ DeepSeek 开放平台APIKey（平台获取，OpenAI兼容接口，https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/）；

接入 DeepSeek：通过兼容网关 / 路由工具（如 claude-code-router 或配置 ANTHROPIC_BASE_URL 指向兼容端点），将 deepseek-chat(V3) / deepseek-reasoner(R1) 作为后端模型；

形成分工：复杂多文件重构、Agent外挂用 Claude；批量生成、长上下文、低成本任务用 DeepSeek，二者在同一工作流内切换。

（三）Vibe Coding（自然语言驱动编程）

1. 原理

Vibe Coding 由 Andrej Karpathy 于 2025 年提出，指开发者不再逐行手写代码，而是以自然语言描述“想做什么”，由大语言模型（LLM）生成代码，开发者专注于把握需求方向与判断结果（即所谓“感觉”vibe）。其技术原理建立在三个基础之上：

代码生成能力：基于 Transformer 的大语言模型在海量代码语料上训练，具备“意图 → 代码”的指令遵循与上下文学习能力；

执行反馈闭环：把编译器、运行时与测试产生的报错作为反馈信号回喂给模型，形成“生成 → 运行 → 报错 → 修正”的闭环，实现“边跑边改”；

人机认知分工：人负责“想清楚要什么、判断结果对不对”，AI 负责“把意图转成可运行代码”，是协作增强而非完全替代。

2. 工作方式

核心循环：自然语言描述需求 → AI 生成代码 → 立即运行 → 依据报错继续对话，快速迭代；

AI 协作五步法：需求澄清 → 提示词编写 → 生成代码 → 运行验证 → 代码评审；

提示词工程：任务分解、提供上下文（数据结构、样例）、明确约束与验收标准；

工具形态：对话式与Agent式（Claude Code，可自主读文件、改代码、跑测试、管理多文件）；

原则：AI 生成的代码必须运行通过并有输出，不允许“看起来对”。

3. 对项目的作用分析

降低入门门槛：让编程背景不深的生物医学工程学生也能快速搭建信号 / 图像处理流水线，把精力集中于领域问题而非语法细节；

缩短脚手架时间：数据加载、可视化、格式转换、模型模板等重复样板代码由 AI 分钟级完成，显著加快从想法到可运行原型的速度；

即时纠错：运行报错即时回流，快速定位并修正问题，迭代周期由“小时级”缩短到“分钟级”；

降低陌生库学习曲线：快速生成 pyEDFlib、pydicom、PyTorch 等不熟悉库的正确用法，减少查阅文档的时间；

统一风格与可审计：配合 Harness Engineering，产出风格一致、有测试、可复现、可回滚的代码；

风险可控：以“必须运行 + 人工审查数据划分与评估指标”守住质量与学术诚信底线，避免把 AI 幻觉代码带入项目。

（四）Harness Engineering（可验证 / 可回滚 / 可审计）

1. 原理

Harness 原意为“安全带 / 束具”。Harness Engineering 指用一套工程“脚手架”来约束与验证 AI 生成代码的质量，其核心思想是：不“信任”AI 生成的代码，而是用测试、检查与评审来“验证”它——把“代码是否可信”转化为“代码能否通过验证”。它强调三个特性：

可验证：以单元测试、评价指标等手段，使每一份代码与每一个模型的结果可复现、可量化；

可回滚：通过版本管理与环境锁定，任何改动都能回到已知正确的状态；

可审计：以 AI 使用日志 + 评审门，使全过程可追溯、可复盘。

2. 对项目的作用分析

拦截AI幻觉代码：单元测试+运行验证，防止编造API、错误算法进入项目；

保证可复现：环境锁定与依赖清单，使结果可在任意机器上复现；

快速回归：pytest 让每次改动都能立即发现是否破坏既有功能；

持续质量保障：GitHub Actions 自动跑测试与检查，避免“只在我机器上能跑”；

量化评估：评估 Harness 以指标与基线对比，客观衡量模型好坏；

学术诚信与元认知：AI 使用日志 + 评审门，训练学生“能解释才算会”。